## Hauptblatt
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV
1. | Anschrift des Klärschlammerzeugers:
Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Erläuterung zu den Abgabefristen:
- | Klärschlammerzeuger, die im Kalenderjahr 2023 eine Abwasserbehandlungsanlage betreiben, müssen den Bericht spätestens zum 31.12.2023 der zuständigen Behörde vorlegen.
- | Klärschlammerzeuger, die erstmals nach dem 31.12.2023 eine Abwasserbehandlungsanlage in Betrieb nehmen, müssen den Bericht spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme der Abwasserbehandlungsanlage der zuständigen Behörde vorlegen.
2. | Anschriften der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlagen:
2.A |  | Name / Firma: | Test
|  | Straße: | a
|  | PLZ und Ort: | b
|  | Telefon: | c
|  | E-Mail-Adresse: | d
eee
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
|  | Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  | A | ausgeführt.
2.B |  | Name / Firma: | f
|  | Straße: | g
|  | PLZ und Ort: | h
|  | Telefon: | i
|  | E-Mail-Adresse: | j
k
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
|  | Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind im Erweiterung |  | B | ausgeführt.
2.1 | Weitere Abwasserbehandlungsanlagen sind in der/den Hauptblatt-Ergänzung(en) |  |  | 1 bis 3 | aufgeführt.
3. | Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obigen Eintragungen einschließlich der Eintragungen in den angefügten Hauptblatt-Ergänzungen und Appendixe:
| ………………………………………………………………………………….… |  |  |  | ………………………………………………………………
| (Name in Druckbuchstaben, Funktion) |  |  |  | (Ort, Datum, Unterschrift)
Seite 1 von 1

## Hauptblatt-Ergänzung 1
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Hauptblatt-Ergänzung 1)
2. | Anschriften der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlagen:
2.C |  | Name / Firma:
|  | Straße: | m
|  | PLZ und Ort: | n
|  | Telefon: | o
|  | E-Mail-Adresse: | p
q
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.D |  | Name / Firma: | r
|  | Straße: | s
|  | PLZ und Ort: | b
|  | Telefon: | u
|  | E-Mail-Adresse: | v
w
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.E |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.F |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
Seite 1 von 1

## Hauptblatt-Ergänzung 2
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Hauptblatt-Ergänzung 2)
2. | Anschriften der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlagen:
2.G |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.H |  | Name / Firma:
Straße:
|  | PLZ und Ort: | b
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.I |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.J |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
Seite 1 von 1

## Hauptblatt-Ergänzung 3
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Hauptblatt-Ergänzung 3)
2. | Anschriften der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlagen:
2.K |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.L |  | Name / Firma:
Straße:
|  | PLZ und Ort: | b
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.M |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
2.N |  | Name / Firma:
Straße:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
| Die ergänzenden Berichtspflichten zu dieser Anlage sind in der Erweiterung |  |  | - | ausgeführt.
Seite 1 von 1

## Erweiterung A
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung A)
2.A | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | a
|  | PLZ und Ort: | b
|  | Telefon: | c
|  | E-Mail-Adresse: | d
eee
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.A.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.A.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.A.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.A.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.A.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.A.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.A.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.A.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.A.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.A.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.A.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.A.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.A.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung B
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung B)
2.B | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | g
|  | PLZ und Ort: | h
|  | Telefon: | i
|  | E-Mail-Adresse: | j
k
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.B.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.B.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.B.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.B.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.B.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.B.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.B.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.B.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.B.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.B.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.B.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.B.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.B.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung C
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung C)
2.C | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | m
|  | PLZ und Ort: | n
|  | Telefon: | o
|  | E-Mail-Adresse: | p
q
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.C.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.C.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.C.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.C.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.C.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.C.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.C.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.C.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.C.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.C.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.C.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.C.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.C.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung D
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung D)
2.D | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | s
|  | PLZ und Ort: | b
|  | Telefon: | u
|  | E-Mail-Adresse: | v
w
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.D.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.D.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.D.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.D.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.D.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.D.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.D.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.D.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.D.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.D.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.D.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.D.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.D.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung E
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung E)
2.E | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.E.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.E.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.E.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.E.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.E.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.E.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.E.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.E.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.E.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.E.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.E.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.E.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.E.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung F
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung F)
2.F | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.F.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.F.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.F.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.F.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.F.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.F.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.F.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.F.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.F.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.F.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.F.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.F.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.F.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung G
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung G)
2.G | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.G.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.G.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.G.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.G.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.G.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.G.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.G.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.G.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.G.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.G.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.G.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.G.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.G.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung H
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung H)
2.H | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | b
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.H.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.H.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.H.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.H.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.H.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.H.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.H.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.H.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.H.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.H.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.H.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.H.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.H.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung I
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung I)
2.I | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.I.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.I.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.I.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.I.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.I.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.I.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.I.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.I.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.I.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.I.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.I.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.I.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.I.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung J
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung J)
2.J | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.J.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.J.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.J.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.J.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.J.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.J.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.J.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.J.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.J.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.J.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.J.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.J.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.J.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung K
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung K)
2.K | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.K.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.K.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.K.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.K.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.K.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.K.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.K.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.K.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.K.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.K.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.K.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.K.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.K.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung L
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung L)
2.L | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | b
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.L.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.L.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.L.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.L.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.L.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.L.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.L.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.L.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.L.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.L.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.L.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.L.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.L.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung M
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung M)
2.M | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.M.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.M.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.M.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.M.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.M.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.M.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.M.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.M.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.M.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.M.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.M.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.M.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.M.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1

## Erweiterung N
Berichtspflicht von Klärschlammerzeugern nach § 3a AbfKlärV (Erweiterung N)
2.N | Anschrift der vom Klärschlammerzeuger betriebenen Anlage:
Name / Firma:
|  | Straße: | 0
|  | PLZ und Ort: | 0
|  | Telefon: | 0
|  | E-Mail-Adresse: | 0
0
Kurze Beschreibung der Anlage und der Anlagentechnik:
2.N.1 | Wann hat der Klärschlammerzeuger diese Abwasserbehandlungsanlage betrieben?
2.N.1.1 | - | Im Kalenderjahr 2023.
2.N.1.2 | - | Erstmals nach dem 31.12.2023.
2.N.2 | Welches Verfahren zur Phosphorelimination wird im Rahmen der Abwasserbehandlung eingesetzt?
2.N.2.1 | - | chemische P-Fällung mittels Eisen-Verbindung | b
2.N.2.2 | - | chemische P-Fällung mittels Aluminium-Verbindung
2.N.2.3 | - | biologische P-Fällung
2.N.3 | Zur Sicherstellung der ab dem 01.01.2029 durchzuführenden Phosphorrückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschamm auf oder in Böden oder zur sonstigen Klärschlammentsorgung im Sinne des KrWG wurden folgende Maßnahmen getroffen:
2.N.3.1 | Geplante Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.N.3.2 | Eingeleitete Maßnahmen mit Zeitplan und möglichen Kooperationen:
2.N.4 | Durchgeführte Probenuntersuchungen gemäß §3a Abs. 2 AbfKlärV:
Klärschlammerzeuger gemäß Punkt 1 haben in den Jahren 2023 und 2027 Probenuntersuchungen nach den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 und 3 AbfKlärV oder alternativ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 7, sofern die Ergebnisse nicht älter als ein Jahr sind, reduziert auf die folgenden zwei Parameter durchzuführen:
2.N.4.1 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2023: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2023: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2023: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2023:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
2.N.4.2 |  |  | Anzahl untersuchter Proben im Jahr 2027: | Niedrigster gemessener Wert im Jahr 2027: | Arithmetisches Mittel der gemessenen Werte im Jahr 2027: | Höchster gemessener Wert im Jahr 2027:
Phosphor [mg/kg TM]:
Basisch wirksame Stoffe insgesamt bewertet als Calciumoxid [mg/kg TM]:
Seite 1 von 1